Nombre de la materia:    	Sistemas Eléctricos de Distribución I

Clave:				IA0500-T

Horas/semana:                	3

Duración semanas:         	16

Total del horas:               	48

Creditos:           		6

Prerrequisitos:			CI0201-T

Objetivos del curso:

1.- Estudiar el proceso en un SD de recepción, traslado, transformación  y  entrega de potencia en los domicilios de  los usuarios.

2.- Identificar los principios técnicos y económicos  involucrados en la distribución y transformación de la energía eléctrica, que  realiza un sistema de distribución.

3.- Aprender a administrar la demanda y el consumo de energía eléctrica, para aprovechar los menores costos que el suministrador ofrece a sus usuarios,  a través de las diferentes opciones que presentan las tarifas eléctricas.

4.- Aprender a diseñar y proyectar redes de baja tensión, así como los requisitos técnicos y económicos que debe cumplir el proyecto.

5.- Aprender los aspectos básicos de construcción de redes aéreas y subterráneas de baja tensión, buscando que el estudiante tenga información general sobre este tema.

6.- Estudiar los diferentes aspectos operativos del transformador de distribución.

Programa Sintético:

1.- Introducción a los sistemas de distribución.     ........................................       	12 Hrs.

2.- Características de la carga en un sistema de distribución     ...................         	  5 Hrs.

3.- Tarifas eléctricas.  ....................................................................................         	  4 Hrs.

4.- Acometidas y muretes de medición para el suministro de energía al usuario.  	  3 Hrs.

5.- Diseño y proyecto de redes de baja tensión.    ….....................................         	 10  Hrs.

6.- Aspectos generales de construcción de redes aéreas y subterráneas  …..         	  6 Hrs.

7.- Aspectos operativos del transformador de distribución.   ........................        	  4 Hrs.

8.-Evaluaciones.                                                                  …………………       	  4 Hrs.

Total horas     .......................... 48.

Programa desarrollado.

1.- Introducción a los sistemas de distribución.                       . .  . . . . . . . . . . . . .12 Hrs.

1.1.- Misión de los sistemas de distribución.

1.2.- Calidad en el suministro de potencia.

1.2.1.- Confiabilidad del suministro.

1.2.2.- Variación en la tensión de suministro.

1.2.3.- Frecuencia.

1.2.4.- Contenido armónico.

1.2.5.- Variaciones instantáneas de tensión.

1.3.- Subsistemas que forman a  un sistema de distribución.

1.3.1.- Acometidas y medidores.

1.3.2.- Redes de baja tensión.

1.3.3.- Transformador de distribución.

1.3.4.- Redes de media tensión.

1.3.5.- Subestaciones de distribución.

1.3.6.- Líneas de subtransmisión.

1.4.- Niveles de tensión utilizados en un sistema de distribución.

1.4.1.- Baja tensión.

1.4.2.- Media tensión.

1.4.3.- Alta tensión.

1.5.- Costos que intervienen en un sistema de distribución.

1.5.1.- Costo de inversión.

1.5.2.- Costo de mantenimiento.

1.5.3.- Costo operativo.

1.6.- Caída de voltaje y perdidas de energía en un sistema de distribución.

1.6.1.- Factores que intervienen en la caída de tensión.

1.6.2.- Perdidas técnicas y perdidas comerciales.

1.6.3.- Aspectos de diseño para disminuir caída de tensión y perdidas.

1.7.- Conclusiones.

2.- Características de la carga eléctrica                   . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ..    5 Hrs.

2.1.- Clasificación de la carga y usos de la energía.

2.2.- Carga activa y reactiva en un SD.

2.3.- Factor de potencia de la carga y de un SD.

2.4.- Carga máxima por usuario, carga máxima coincidente y coincidencia de la carga.

2.5.- Curva de carga diaria y sus características.

2.5.1.- Demanda máxima, media y mínima.

2.5.2.- Factor de carga y factor de perdidas.

2.5.3.- Curva de carga diaria, promedio por semana y por año.

2.6.- Relación entre carga, corriente y voltaje en equipos y aparatos eléctricos.

2.6.1.- Corriente activa.

2.6.2.- Corriente reactiva.

2.6.3.- Corriente aparente.

2.7.- Conclusiones.

3.- Tarifas eléctricas.        . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .      4 Hrs.

3.1.- Clasificación de tarifas (por nivel de voltaje, por el uso de la energía)

3.2.- Conceptos de pago (cargo fijo, cargo por energía, cargo por demanda).

3.3.- Cargo por bajo factor de potencia.

3.4.- Tarifas horarias y administración de la demanda.

3.5.-  Selección de la tarifa que más convenga al usuario.

3.6.- Ejemplos.

4.- Acometidas y muretes de medición para el suministro de energía eléctrica. 3 Hrs.

4.1.- Características generales de acometidas aéreas y subterráneas.

4.2.- Aspectos de diseño relacionados con la medición de energía del usuario.

5.- Diseño y proyecto de redes de baja tensión. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .          10 Hrs.

5.1.- Diferentes tipos de redes.

5.1.1.- Clasificación por el tipo de construcción (aéreas y subterráneas).

5.1.2.- Clasificación por el número de fases.

5.1.3.- Clasificación por la forma de distribuir la energía.

5.2.- Diseño de redes.

5.2.1.- Bases de diseño para redes aéreas.

5.2.2.- Bases de diseño para redes subterráneas.

5.3.- Proyecto de redes.

5.3.1.- Definición de alternativas.

5.3.2.- Calculo de perdidas y caída de voltaje por alternativa.

5.3.3.- Evaluación de alternativas (cumplimiento de requisitos de diseño).

5.3.4.- Selección de la mejor alternativa ( menor costo de largo plazo).

5.3.5.- Redes proyectadas como áreas de servicio.

5.4.- Conclusiones.

6.- Aspectos generales de construcción de redes aéreas y subterráneas. . . . . . .  6 Hrs.

6.1.- Normas de construcción de redes de CFE.

6.2..- Aspectos generales de construcción de redes aéreas.

6.3.- Aspectos generales de construcción de redes subterráneas.

7.- Aspectos operativos del transformador de distribución (TD).  . . . . . . . . . . .  4 Hrs.

7.1.- Tipos de transformadores  de distribución.

7.1.1.- Por el tipo de construcción (para red aérea y subterránea).

7.1.2.- Por la cantidad de devanados.

7.1.3.- Ventajas y desventajas de una red monofásica y trifásica.

7.2.- Aspectos operativos del transformador de distribución.

7.2.1.- Control del voltaje en terminales de salida.

7.2.2.- Control de pérdidas en vacío.

7.2.3.- Control de interrupciones del suministro.

7.2.4.- Problema de la caída de voltaje y  perdidas  del TD.

7.3.- Conclusiones.

8.- Evaluaciones.                                                . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .   4 Hrs.

Metodología de enseñanza aprendizaje.

Revisión de conceptos y principios.                  ( X )

Ejercicios fuera de clase.                                   ( X )

Elaboración de proyecto de redes.                     ( X )

Metodología de evaluación.

Asistencia.                                                          ( X )

Tareas.                                                                ( X )

Elaboración proyectos.                                       ( X )

Exámenes.                                                           ( X )

Bibliografía:

Texto.

El arte de distribuir energía eléctrica.

M. C. Francisco Hernández Cortes.

Libros de consulta.

1.- H. Lee Willis, Power Distribution Planning Reference Book.

Marcel Dekker.

2.- Olle I. Elgerd, Electric Energy Systems Theory.

McGraw-Hill Book Company.

3.- B.M Weedy, Electric Power Systems.

John Wiley and Sons.

4.- Electricity Distribution Network Design.

E. Lakervi and J. Holmes.

Peter Pereginus Ltd. 1995

5.- Electrical Distribution Systems Protection.

Cooper Power  Systems 1990.

6.- Electrical Power Systems Quality.

R. Dugan and  McGranagham

Mc Graw Hill

7.- Normas de distribución y construcción

Líneas aéreas y subterráneas.

Comisión Federal de Electricidad.

8.- Transmisión and Distribution Reference Book.

Westinghouse Electric Corporation.

9.- Distribution Systems Reference Book.

Westinghouse Electric Corporation.

Revisó:

M. C. Francisco Hernández Cortes.