| Nombre de la materia: | SUBESTACIONES ELECTRICAS |
| --- | --- |
| Clave: |  |
| No. De horas /semana : | 3 |
| Duración semanas: | 16 |
| Total de Horas : | 48 |
| No. De créditos : | 6 |
| Prerrequisitos : | Ninguno |

OBJETIVO GENERAL: Que los alumnos adquieran los conocimientos básicos del papel de las subestaciones dentro de un sistema eléctrico integral y la normatividad nacional para las de mediana potencia y las de distribución; la estructura, construcción y funcionamiento de sus componentes básicos así como las prácticas indispensables de su mantenimiento.

METODOLOGIA: Exposiciones orales con apoyo continuo de folletos y literatura de fabricantes, consulta de textos y disposiciones normativas de C.F.E., y la Secretaria del ramo.  Visitas a instalaciones y evaluaciones orales y escritas.

Bibliografía:

| 1.- Diseño de Subestaciones Eléctricas. José Raull Martín. Mc. Graw Hill. | 2.- Elementos de diseño de Subestaciones Eléctricas. Gilberto Henriquez Harper. Limusa. |
| --- | --- |
| 3.- Notas de C.F.E. Proporcionadas por el profesor de la materia. | Consulta: 4.- Fundamentos de Instalaciones eléctricas de mediana y alta tensión. G. Enriquez Harper. Limusa. |
| 5.- Estaciones Transformadoras y de Transformación, Protección de Sistemas Eléctricos. Enciclopedia CEAC de Electricidad | 6.- Instalaciones Eléctricas de alta tensión. José A. Navarro Márquez. Antonio Montañés Espinosa Angel Santillan Lázaro. |

Programa Sintético.

1.- Introducción. Necesidad y Ubicación de las Subestaciones de Potencia y Distribución de un Sistema  Eléctrico. …………………………………………………………3 Hrs.

2.- Categorías de Subestaciones. Clasificaciones. ……………………………………3 Hrs.

3.- Componentes Básicos. Función, Construcción y Montaje. …………………….30 Hrs.

4.- Cálculo de Corrientes de Corto Circuito. Origen de las Fallas. ……………………4 Hrs.

5.- Pasos a seguir en el Proyecto de una Subestación…………………………………2 Hrs.

6.- Recomendaciones para la Administración de una Subestación. …………………2 Hrs.

Exámenes de Academia. ……………………………………….....................   4 Hrs.

Total de Horas                                                              48 Hrs.

Programa Desarrollado.

1.- Introducción.

Necesidad de las subestaciones.  Estructura del sistema eléctrico nacional.  Estaciones principales de generación; red de transmisión, particularmente el área occidental y específicamente la de Michoacán, detallando el área de Morelia.

2.- Categorías de Subestaciones.

2.1.-	Gran potencia. Descripción general y particularidades.

2.2.-	Potencia media. Descripción particular; análisis de diferentes diagramas de operación de la C.F.E.

2.3.-	Distribución. Para el servicio público y para uso particular.

2.4.-	Subestacines encapsuladas.

2.5.-	Nomenclatura para subestaciones.

3.- Componentes Básicos.

4.-	Equipo Intemperie General.

4.1.1.-	Cadenas de aisladores. Construcción y montaje.

4.1.2.-	Apartarrayos. Su necesidad. Sobretensiones internas y externas. Estudio de las ondas de  Voltaje y Corriente. Estructura de los diferentes tipos de apartarrayos. Especificaciones  comerciales y normatividad. Niveles básicos de impulso, coordinación deaislamiento.

4.1.3.-	Cuchillas seccionadas. Su Función y tipos para media y alta tensiones. Controles y mando.

4.1.4.-	Interruptores. Funciones y operación fundamental. Tipos según el medio de interrupción del arco. Análisis del corte de la onda de corriente. Asimetría para el control mecánico y dispositivos de antibombeo. Especificaciones y análisis de los datos de placa. Pruebas de campo y aparatos empleados. Registros.

4.1.5.-	Transformadores. Descripción y análisis de las partes exteriores de uno de potencia; tanques, válvulas, termómetros, indicadores de nivel de aceite, alarmas, relevador Buchholz, dispositivos de alivio de sobre presión interna, boquillas. radiadores y ventiladores; mando del cambiador de derivaciones. Discusión de los datos de placa.  Recomendaciones de inspección. Componentes internos: núcleo  magnético según el tipo de transformador, materiales y montaje. Devanados: materiales empleados, tipos de bobinas y conexiones.  Aceite aislante: características, especificaciones y pruebas de campo y laboratorio. Acondicionamiento y regeneración. Accesorios varios: cambiadores de derivaciones sin carga.  Sensores de temperatura de devanados. Conexiones para doble relación de transformación. Pruebas de puesta en servicio. Inspecciones y pruebas en operación.

4.2.-	Equipo Intemperie (varios)

4.2.1.-	Bancos de capacitores. Utilidad, construcción, conexiones y montajes. Protección con fusibles. Especificaciones y cálculo de capacidad precauciones

4.2.2.-	Trampas de onda. Función, construcción y montaje.

4.3.-	Equipo Interior.

4.3.1.-	Bancos de baterías y cargadores estáticos. Principios de funcionamiento de las celdas ácidas y alcalinas. Procesos de descarga y recarga. Cálculo de un banco tipo por medio de curvas de capacidad. Recomendaciones para la operación y mantenimiento. Normas de seguridad. Diagramas de cargadores; operación para flotación, igualación y recarga. Eficiencia y factores por temperatura y altitud.

4.3.2.-	Tableros de medición, control, señalización y protecciones. Características, construcción y cableado. Recomendaciones para la inspección.

4.4.-	Mallas de tierras. Teoría de dispersión de altas corrientes. Clasificación de suelos y medición de resistividad. Tratamiento de terrenos inapropiados. Normas de C.F.E.

5.- Cálculo de Corrientes de Corto Circuito. Origen de las Fallas.

5.1.-	Representación unifilar de un subsistema; parámetros de cálculo, bases y conversiones.  Empleo de método de componentes simétricas y representación de circuitos para fallas más comunes

5.2.-	Esfuerzos electrodinámicos en conductores.

Quinto examen parcial.

6.-	Pasos a Seguir en el Proyecto de una Subestación. Consideraciones topográficas y de vialidad. Enlaces con los subsistemas. Determinación de la capacidad y número de circuitos. Esquemas de la instalación y desarrollo de la misma. Estimación de costos.

7.-	Recomendaciones para la Administración de una Subestación.

Archivo mínimo. Censo de equipo. Instructivos de montaje, operación y mantenimiento. Registro de pruebas e historial. Costos y tiempos para el mantenimiento. Reparaciones por terceros. Existencia de repuestos y materiales. Manejo de bodegas. Actualización de planos y diagramas. Reportes y memorias. Recomendaciones para el mando de personal: medidas preventivas de accidentes. Extinción de fuegos y conocimiento de la prestación de primeros auxilios a accidentados.

Última revisión agosto de 2004

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

| Revisión de conceptos, análisis y solución de problemas en clase: | ( X ) |
| --- | --- |
| Lectura de material fuera de clase: | ( X ) |
| Ejercicios fuera de clase (tareas): | ( X ) |
| Investigación documental: | ( X ) |
| Elaboración de reportes técnicos o proyectos: | ( ) |
| Prácticas de laboratorio en una materia asociada: | ( ) |
| Visitas a la industria: | ( ) |

Metodología de evaluación:

| Asistencia: | ( X ) |
| --- | --- |
| Tareas: | ( X ) |
| Elaboración de reportes técnicos o proyectos: | ( ) |
| Exámenes de Academia o Departamentales | ( X ) |