Nombre de la materia: 	LABORATORIO DE INSTRUMENTACION II

Clave	IA3001-L

No. De horas / semana:	2

Duración en semanas:	16

No. De créditos:	4

Prerrequisitos:	NINGUNO

Objetivo:

Estudiar en el laboratorio las técnicas y dispositivos empleados en el diseño e implementación de sistemas de instrumentación para el monitoreo, control y/o análisis de procesos. El presente programa fue desarrollado para reforzar la materia teórica de Instrumentación II.

Semestre:  Sep 2004/Feb 2005

Profesor: Dr. Edmundo Barrera Cardiel

Horas de Prácticas:	 26 horas

Tres Exámenes Parciales:          6 horas

Total: 		32 horas

PROGRAMA DESARROLLADO:

Práctica 1. "Caracterización de un Sensor"

OBJETIVO: Obtener la curva característica de un sensor para obtener su modelo correspondiente y sus parámetros.

Practica 2 "Acondicionamiento del Nivel de Voltaje de la Señal de un Sensor "

OBJETIVO: Implementar un amplificador para ajustar el nivel de voltaje de la señal de un sensor.

Practica 3 “Conversión de Analógico a Digital”

OBJETIVO: Utilizar un convertidor de analógico a digital de circuito integrado para digitalizar la señal proporcionada por un sensor. Estudiar  la relación entre el nivel de voltaje de la señal y la resolución de las mediciones.

Practica 4 "El Amplificador de Instrumentación Básico"

OBJETIVO: Diseño y prueba de un amplificador de instrumentación para acondicionar una señal de voltaje.

- Primer Examen Parcial

Practica 5 "Transmisión de Datos Analógicos Vía Remota (Convertidor de Voltaje a Corriente), Primera Parte"

OBJETIVO: Diseñar e Implementar un Convertidor de Voltaje a Corriente para Transmitir Datos Analógicos Vía Remota.

Practica 6 "Transmisión de Datos Vía Remota (Convertidor de Corriente a Voltaje), Segunda Parte"

OBJETIVO: Diseñar e implementar un convertidor de corriente a voltaje para recibir datos analógicos vía remota.

Segundo Examen Parcial

Practica 7 "Filtros Activos I (Filtro Pasa Bajas)"

OBJETIVO: Diseño, simulación y prueba de un filtro pasa bajas tipo Butterworth

Practica 8 "Filtros Activos II (Filtro Pasa Altas) "

OBJETIVO: Diseño, simulación y prueba de un filtro pasa altas tipo Butterworth

Practica 9 "Filtros Activos III (Filtro Pasa Bandas I)"

OBJETIVO: Diseño, simulación y prueba de un filtro pasa banda de banda amplia.

Practica 10 "Filtros Activos IV (Filtro Pasa Bandas II)"

OBJETIVO: Diseño, simulación y prueba de un filtro pasa banda de banda estrecha

Practica 11 "Filtros Activos V (Filtro Rechaza Banda I)"

OBJETIVO: Diseño, simulación y prueba de un filtro rechaza banda

Practica 12 "Filtros Activos VI (Filtro Rechaza Bandas II)"

OBJETIVO: Diseño, simulación y prueba de un filtro rechaza banda

- Tercer Examen Parcial

BIBLIOGRAFIA

Libros de Texto:

1)	Industrial Control Electronics:  Applications and Design.

J. Michael Jacob.

Prentice Hall 1988.

2).  Active Filter Design.

Carson Chen.

Hayden Book Company. 1982

Libros de Consulta:

1)	INTERFACING. A Laboratory Approach Using the Microcomputer for Instrumentation, Data Analysis and Control.

Stephen E. Derenzo

Prentice Hall

2)	Sensors and Circuits

Joseph J. Carr

PTR Prentice-Hall, 1993

3).  Sensors and Transducers.

Keith Brindley.

Heinemann Professional Publishing 1988.

4).  Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas de Medición.

William D. Cooper, Albert D. Helfrick.

Prentice Hall Hispanoamericana.

5).  Instrumentation, Fundamentals and Applications.

Ralph Morrison.

John Wiley & sons 1984.

6)  Instrumentación Electrónica

A. J. Diefenderfer

Interamericana

7).  Circuitos Integrados Lineales y Amplificadores Operacionales.

Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll.

Prentice Hall Hispanoamericana.

8)  Introducción a los Amplificadores Operacionales con Aplicaciones a CI Lineales

Luces M. Faulkenberry

Limusa

9)  Linear Databook

National Semiconductor Corporation