Nombre de la materia:	Sistemas Eléctricos de Distribución II

Clave:				IA0501-T

Horas/semana:                	3

Duración semanas:         	16

Total del horas:              	48

Creditos:         		6

Prerrequisitos:			IA0500-T

Objetivos del curso:

1.- Comprender la misión de los sistemas de distribución.

2.- Analizar los aspectos matemáticos necesarios para el análisis de un sistema de distribución.

3.- Aprender las características de diseño de los circuitos de media tensión.

4.- Analizar la importancia de  la confiabilidad en circuitos de media tensión.

5.- Estudiar los aspectos económicos relacionados con la distribución de energía en circuitos de media tensión.

6.- Entender las variables que intervienen en la definición de áreas de servicio de las subestaciones de distribución.

7.- Estudiar los aspectos de confiabilidad del suministro de potencia a las subestaciones de distribución.

Programa sintético:

1.- Introducción ………………………………………………………………... 	  9 Hrs.

2.- Redes de media tensión ……………………………………………………..	18 Hrs.

3.- Planeación de áreas de servicio  para subestaciónes de distribución………..  	  9 Hrs.

4.- Características de confiabilidad en el suministro de potencia en las

subestaciones de distribución ……………………………………………....	  8 Hrs.

5.- Evaluaciones.            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 Hrs.

Programa desarrollado.

1.- Introducción.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hrs.

1.1.- Misión de un sistema de distribución.

1.2.- Fasores.- Forma polar, rectangular y exponencial.

1.3.- Relación fasorial entre voltaje y corriente en una resistencia, reactancia y capacitancia.

1.4.- Ángulo de fase en los equipos eléctricos y elementos que forman a un sistema de distribución.

1.5.- Potencia instantánea para una carga resistiva, inductiva y capacitiva.

1.6.- Potencia compleja.

1.7.- Circuito trifásico balanceado. Análisis de voltajes y corrientes en el sistema trifásico balanceado y su circuito equivalente de fase a neutro.

1.8.- Crecimiento de la carga en un sistema de distribución.

2.- Redes de media tensión.-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Hrs.

2.1.- Misión de las redes de media tensión.

2.2.- Aspectos de diseño de los circuitos de media tensión.

2.2.1.- Redes aéreas o subterráneas.

2.2.2.- Esquema  unitroncal o multitroncal.

2.2.3.- Características de las áreas de servicio de un circuito de media tensión.

2.2.4.- Cantidad necesaria de circuitos de media tensión.

2.3.- Confiabilidad del suministro.

2.3.1.- Índices de confiabilidad.

2.3.2.- Análisis de factores que afectan la frecuencia de interrupciones.

2.3.3.- Análisis de factores que afectan la duración de interrupciones.

2.4.- Análisis del flujo de potencia en un circuito radial de media tensión.

2.4.1.- Características de la carga de los circuitos de media tensión, curva de carga diaria.

2.4.2.- Formación de  nodos de carga.

2.4.3.- Caída de voltaje y perdidas de potencia y energía por circuito.

2.5.- Control de la caída de voltaje en el circuito de media tensión.

2.5.1.- Compensación de potencia reactiva.

2.5.2.- Instalación de reguladores de voltaje.

2.5.3.- Disminución de impedancia en la red de media tensión.

2.5.4.- Disminución de la carga incrementando nuevas trayectorias o circuitos de media tensión.

2.5.5.- Incrementando la tensión en media tensión.

2.6.- Control de  perdidas de potencia y energía en las redes de media tensión.

2.6.1.- Compensación de potencia reactiva.

2.6.2.- Selección del calibre de conductor (calibre de conductor económico).

2.6.3.- Adición de nuevos circuitos de media tensión.

2.6.4.- Cambio de tensión.

2.6.5.- Adición de una nueva subestación de distribución.

2.7.- Conclusiones.

3.- Planeación de áreas de servicio  para subestaciónes de distribución.                   9 Hrs.

3.1.- Aspectos generales de diseño.

3.2.- Localización, capacidad y área de servicio.

3.3.- Planeación de nuevas subestaciones de distribución.

3.4.- Conclusiones.

4.- Características de confiabilidad en el suministro de potencia a las subestaciones de distribuciones.                                                                                                             8 Hrs.

4.1.- Aspectos de diseño.

4.2.- Índices de confiabilidad de líneas de subtransmisión.

4.3.- Control de la caída de voltaje, perdidas y compensación de potencia reactiva en líneas con carga alta.

4.4.- Conclusiones.

5.- Evaluaciones.                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 Hrs.

Metodología de enseñanza aprendizaje.

Revisión de conceptos y principios.                  ( X )

Ejercicios fuera de clase.                                   ( X )

Metodología de evaluación.

Asistencia.                                                          ( X )

Tareas.                                                                ( X )

Elaboración proyectos.                                       ( X )

Exámenes.                                                           ( X )

Bibliografía:

Texto.

El arte de distribuir energía eléctrica.

M. C. Francisco Hernández Cortes.

Libros de consulta.

1.- H. Lee Willis, Power Distribution Planning Reference Book.

Marcel Dekker.

2.- Olle I. Elgerd, Electric Energy Systems Theory.

McGraw-Hill Book Company.

3.- B.M Weedy, Electric Power Systems.

John Wiley and Sons.

4.- Electricity Distribution Network Design.

E. Lakervi and J. Holmes.

Peter Pereginus Ltd. 1995

5.- Electrical Distribution Systems Protection.

Cooper Power  Systems 1990.

6.- Electrical Power Systems Quality.

R. Dugan and  McGranagham

Mc Graw Hill

7.- Normas de distribución y construcción

Líneas aéreas y subterráneas.

Comisión Federal de Electricidad.

8.- Transmisión and Distribution Reference Book.

Westinghouse Electric Corporation.

9.- Distribution Systems Reference Book.

Westinghouse Electric Corporation.

Revisó:

M. C. Francisco Hernández Cortes.